Permis de feu

Document à établir, à signer avant et après la réalisation de travaux par «Points Chauds».

Exemplaire original : conservé par l établissement

Doubles : remis au représentant de l’entreprise exécutante qui rend un exemplaire à l’établissement utilisateur dès la fin des travaux.

Établi le :……………..………… à :……………..........................................................................................……………….. heure :…........................

Adresse : ………………………………….....………………………………….………………………….......................................................................…

Début des opérations (date et heure) :…………....................................……..Fin des opérations (date et heure) :…………...….………………….

Etablissement :  …………………………..............................................…………...Représentée par

Collectivité  de rattachement………………………………………………………… ;Représentée par

Entreprise exécutante : ………………………………....………..….……………Représentée par :……..……………………………….................

Lieu d’intervention : ………………….............................................……………………….......……………………………………………………….……

Installation ou équipement traité : ……………………….....……………………………………Emplacement : ……………………………..……………

Nature des opérations

 Découpage au chalumeau   Découpage électrique	 Soudage au chalumeau   Soudage électrique   Autres travaux avec flamme nue	 Meulage  Autres :………………………………….................................................................................................

Dispositions à prendre préalablement aux travaux

 Établir, si nécessaire (cf. décret n°92-158 du 20.02.92), un plan de prévention

 Éloigner les matières combustibles ou inflammables à au moins 10 m de la zone de travail

 Protéger la zone de travail au moyen de bâches ignifugées, de matériaux incombustibles et non propagateurs de la chaleur

 Demander le certificat de dégazage du volume à traiter

 Faire ventiler la zone de travail

 S’assurer de l’absence de contact entre des parties métalliques et des substances combustibles, de la proximité de conduites de fluides inflammables

 Désigner un surveillant pour la durée des travaux et s assurer de la proximité d un poste téléphonique en état de fonctionnement

 Placer à proximité du lieu de travail au moins un extincteur ( fourni par l entreprise exécutante)  à eau pulvérisée avec additif ou en extérieur un extincteur à poudre polyvalente

Dispositions à prendre pendant l’exécution des travaux

 Porter les équipements de protection individuelle adaptés (lunettes, gants, tablier,...)

 N’utiliser que du matériel en bon état d’entretien

 Surveiller les points de chute des particules incandescentes (attention aux interstices, fissures, gaines techniques, pluviales,...)

 Surveiller les parties métalliques chauffées, y compris derrière les cloisons proches de la zone de travail (conduction)

Dispositions à prendre après les travaux

 Inspecter soigneusement les emplacements de travail et les locaux contigus dès la fin des travaux

 Informer les représentants de l’entreprise utilisatrice dès la fin des opérations

 Maintenir une surveillance rigoureuse pendant deux heures au moins après la fin des interventions

En cas de feu ou accident, téléphoner ou faire téléphoner au :........................................................................

| Début des travaux | Fin des travaux |
| --- | --- |
| Date :...................................……......… Heure :.................................…… | Date :...................................……......… Heure :.................................……… |
| Nom de l’intervenant : .............................................….............................. Signature | Nom de l’intervenant : .............................................…..............................… Signature |
| Nom du représentant de l établissement ..........................................…..........................................................…........ Signature | Nom du représentant de l etablissement ..........................................…..........................................................…........... Signature |